## Slide 1
Universidade Federal de Santa Maria
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
Método de aprimoramento de processamentos de imagens aplicados à detecção e classificação de falhas em cadeias de isoladores
Defesa de Dissertação de Mestrado
Mestrando: Luan Willig Silveira
Orientador: Prof. Dr. Daniel Pinheiro Bernardon
Coorientador: Prof. Dr. Paulo César Vargas Luz
Santa Maria, RS
Notes: Bom dia a todos. Meu nome é Luan Willig Silveira e apresento a minha dissertação de mestrado, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Maria, sob orientação do professor Daniel Pinheiro Bernardon e coorientação do professor Paulo César Vargas Luz. O título do trabalho é Método de aprimoramento de processamentos de imagens aplicados à detecção e classificação de falhas em cadeias de isoladores. O tema une a manutenção das linhas do sistema elétrico ao uso de imagens e de redes neurais para inspecioná-las. Agradeço a presença da banca e passo à apresentação.

## Slide 2
ROTEIRO
Do sistema elétrico de volta ao sistema elétrico
1
O problema elétrico
Isoladores, falhas e inspeção
2
A proposta
Metodologia de processamento
3
Resultados
Dois cenários, dois modelos
4
Impacto
Vantagens para o sistema elétrico
Roteiro
2
Notes: A apresentação está dividida em quatro partes. Começo pelo problema elétrico: o papel dos isoladores no sistema elétrico de potência, as falhas que eles apresentam e a forma como são inspecionados. Em seguida, apresento a proposta, que é a metodologia para comparar, selecionar, combinar e ajustar o processamento das imagens. Depois, os resultados obtidos com dois conjuntos de dados e dois modelos de rede neural. E termino voltando ao sistema elétrico, com as vantagens e o impacto do trabalho.

## Slide 3
CONTEXTO ELÉTRICO
O isolador no Sistema Elétrico de Potência
Transmissão e distribuição
Linhas que levam a energia até os consumidores
Isoladores, fixadores e suportes
Componentes inspecionados ao longo das linhas
Falha não tratada
Pode causar interrupções no fornecimento de energia
Contexto elétrico
3
Notes: Começo pelo Sistema Elétrico de Potência. A energia gerada percorre as linhas de transmissão, passa pelas subestações e chega aos consumidores pelas redes de distribuição. Ao longo dessas linhas, componentes como isoladores, fixadores e suportes garantem a sustentação e o isolamento dos condutores. Quando esses componentes apresentam problemas que não são tratados, a consequência pode ser a interrupção do fornecimento de energia. Por isso, a inspeção desses ativos é uma atividade central para a confiabilidade do sistema. E o processamento de imagens se tornou uma ferramenta essencial para essa confiabilidade, porque permite identificar problemas nesses componentes a partir de imagens das linhas. Entre esses componentes, o foco deste trabalho é o que aparece destacado no círculo da figura: a cadeia de isoladores, presente nas estruturas das linhas de alta tensão. É sobre a detecção e a classificação de falhas nessas cadeias que a dissertação trata.

## Slide 4
CONTEXTO ELÉTRICO
Isolador: sustentação e isolamento
1
Sustenta
mecanicamente os condutores
2
Isola
as partes energizadas das estruturas aterradas
3
Fica exposto
a temperatura, umidade, poluição e descargas atmosféricas
Contexto elétrico
4
Notes: Os isoladores cumprem duas funções ao mesmo tempo. A primeira é mecânica: sustentar os condutores. A segunda é elétrica: garantir o isolamento entre as partes energizadas e as estruturas aterradas. Nas linhas de alta tensão, eles são normalmente agrupados em cadeias, como a que aparece na foto. O problema é que essas cadeias ficam expostas de forma contínua a condições ambientais severas, como variações de temperatura, umidade, poluição e descargas atmosféricas. Ao longo do tempo, essa exposição favorece o surgimento de falhas que comprometem a capacidade de isolamento e, com ela, a confiabilidade do sistema elétrico. O desempenho da linha depende, portanto, do estado de cada cadeia de isoladores instalada ao longo dela.

## Slide 5
CONTEXTO ELÉTRICO
Falhas que deixam marca na imagem
Corrosão
Identificável em imagens de inspeção
Disco ausente e fraturas
Comprometem a rigidez dielétrica da cadeia
Contexto elétrico
Fotos ilustrativas de cadeias de isoladores
5
Notes: As falhas aparecem de diferentes formas. A literatura cita trincas, contaminação superficial, perfurações e rupturas, além de corrosões nas estruturas, que também podem ser identificadas por imagem. À esquerda está um exemplo de corrosão. À direita está o defeito estrutural das cadeias de discos cerâmicos, em que o disco está ausente ou fraturado. Essas condições comprometem a rigidez dielétrica da cadeia e podem evoluir para falhas de isolamento na linha. O ponto em comum é que todas essas falhas deixam uma assinatura visual. É isso que torna possível usar imagens para encontrá-las.

## Slide 6
CONTEXTO ELÉTRICO
Detectar cedo protege o sistema elétrico
1
Continuidade
Evita interrupções no fornecimento de energia
2
Custo
Reduz os custos de manutenção
3
Segurança
Previne riscos às instalações e às pessoas
Falhas não detectadas podem ter consequências graves.
Contexto elétrico
6
Notes: Por isso, a identificação precoce dessas falhas é essencial, e ela traz três ganhos diretos para o sistema elétrico. O primeiro é a continuidade: encontrar a falha a tempo evita interrupções no fornecimento de energia. O segundo é econômico: a detecção precoce reduz os custos de manutenção. O terceiro é a segurança: previne riscos às instalações e às pessoas. Há também o outro lado dessa questão. Uma falha que não é detectada, o chamado falso negativo, pode ter consequências graves e, no limite, levar a falhas no sistema de transmissão. Por isso, ao longo do trabalho, a capacidade de encontrar a falha, e não apenas a taxa geral de acertos, recebe atenção especial na leitura dos resultados.

## Slide 7
CONTEXTO ELÉTRICO
Da inspeção manual à inspeção automatizada
Imagens capturadas por drones facilitam a inspeção de grandes extensões de linhas.
Inspeção visual e manual
Lenta e custosa
Sujeita à subjetividade e a erros humanos
Feita por equipes especializadas
Inspeção por imagem com IA
Mais rápida, econômica e reprodutível
Evita intervenções manuais em locais de difícil acesso
Reconhece padrões de falha em condições adversas
Contexto elétrico
7
Notes: Tradicionalmente, a inspeção de cadeias de isoladores é feita de forma visual e manual, por equipes especializadas. Isso torna a inspeção lenta, custosa e sujeita à subjetividade e a erros humanos. Uma alternativa promissora é a inspeção por imagem. O uso de imagens capturadas por drones facilita a inspeção de grandes extensões de linhas de transmissão, reduz custos e aumenta a segurança, porque evita intervenções manuais em locais de difícil acesso. Associadas a modelos de aprendizado de máquina, essas imagens permitem automatizar a detecção e a classificação das falhas, o que torna a inspeção mais rápida, econômica e reprodutível. E os métodos de aprendizado profundo conseguem reconhecer padrões que indicam falhas mesmo em condições adversas, como baixa visibilidade ou equipamentos desgastados. É essa combinação de drone e inteligência artificial que forma o contexto de aplicação desta dissertação.

## Slide 8
CONTEXTO ELÉTRICO
O desafio: muitas imagens e fundos complexos
Imagens ilustrativas de inspeção de cadeias de isoladores
Alto volume de dados
Torna a inspeção manual ineficaz
Fundos complexos
Vegetação, rios e ocupação urbana ao redor do isolador
Anotação manual
Demorada e propensa a erros
Contexto elétrico
8
Notes: A inspeção por imagem, porém, traz os seus próprios desafios. O primeiro é o volume. Uma inspeção produz um grande número de imagens, e a literatura aponta que a inspeção manual se torna ineficaz justamente pelo alto volume de dados. O segundo é o fundo das imagens. O isolador aparece sobre vegetação, rios, ocupação urbana e outras estruturas, e essa complexidade dificulta distinguir o componente elétrico do ambiente ao seu redor. O terceiro é a anotação. Rotular manualmente as imagens capturadas por drones é demorado e propenso a erros, o que limita o tamanho dos conjuntos de dados disponíveis. A inteligência artificial responde ao primeiro desafio, porque permite analisar grandes volumes de dados e identificar padrões complexos. Mas os outros dois mostram que a qualidade da imagem que chega ao modelo continua sendo decisiva.

## Slide 9
PROPOSTA
A IA depende da imagem que recebe
Aquisição
Imagem da cadeia
▶
Pré-processamento
Tratamento da imagem
▶
Modelo
Rede neural
▶
Diagnóstico
Com falha ou sem falha
Foco deste trabalho
Não basta investir em arquiteturas complexas se a imagem oculta o defeito.
Proposta
9
Notes: Um sistema de inspeção automática segue esta sequência. A imagem é adquirida, recebe um pré-processamento, é analisada pelo modelo de rede neural, e o resultado é um diagnóstico: com falha ou sem falha. A eficácia desse sistema depende, em grande medida, das técnicas de processamento de imagem empregadas e da forma como elas são combinadas e ajustadas. Diferentes técnicas, parâmetros e arquiteturas podem produzir resultados bastante distintos para o mesmo problema. Não basta investir apenas em arquiteturas complexas de rede neural se as imagens de entrada apresentarem ruídos e limitações de contraste que ocultam os defeitos. Por isso, este trabalho coloca o pré-processamento no centro, como a variável independente do estudo. A pergunta passa a ser: qual tratamento aplicar à imagem para que o modelo identifique melhor a falha no isolador?

## Slide 10
ESTADO DA ARTE
A literatura não chega a um consenso
=
Sem impacto significativo
Liu et al. (2021)
Wang et al. (2023)
▲
Melhorou o desempenho
Zhang et al. (2022)
Salvi et al. (2021)
▼
Riscos e efeito negativo
Öztürk e Akdemir (2018)
Rodrigues et al. (2020)
Nenhum estudo propõe um método para determinar os processamentos mais eficientes.
Proposta
10
Notes: Quando se busca na literatura como tratar essas imagens, o que se encontra é falta de consenso. Liu e Wang, que detectam falhas em isoladores em imagens aéreas de linhas de transmissão, utilizaram apenas redimensionamento e normalização, e não registram impacto significativo do pré-processamento. Zhang, que combina aprendizado profundo com processamento morfológico para segmentar os isoladores, relata melhora no desempenho. Salvi, em uma revisão na área de patologia digital, conclui que essas técnicas melhoram a precisão e reduzem o tempo computacional. Já Öztürk e Akdemir mostram que o excesso de processamento pode degradar o desempenho, e Rodrigues observa que as imagens originais favoreceram a rede neural. Os estudos vão, portanto, da melhora ao risco de sobre-processamento. E nenhum deles propõe um método para determinar quais processamentos são mais eficientes e para otimizar os seus parâmetros. Essa é a lacuna que a dissertação procura preencher.

## Slide 11
OBJETIVO
Objetivo geral
Desenvolver uma metodologia capaz de comparar, selecionar, combinar e aprimorar técnicas de processamento de imagem para a detecção e classificação de falhas em cadeias de isoladores.
Comparar
Selecionar
Combinar
Aprimorar
Proposta
11
Notes: A partir dessa lacuna, o objetivo geral do trabalho é desenvolver uma metodologia capaz de comparar, selecionar, combinar e aprimorar técnicas de processamento de imagem para a detecção e a classificação de falhas em cadeias de isoladores. Os quatro verbos organizam toda a proposta. Comparar as técnicas entre si, sob as mesmas condições. Selecionar as mais adequadas a cada caso. Combinar técnicas em sequência, formando pipelines. E aprimorar os seus parâmetros de forma automática, sem a necessidade de intervenção manual extensa. Esse objetivo responde diretamente à lacuna identificada. Em vez de relatar apenas o que funcionou em um experimento, a proposta é oferecer um método para determinar os processamentos mais eficientes e otimizar os seus parâmetros. Com isso, a escolha do tratamento das imagens passa a seguir um procedimento sistemático.

## Slide 12
OBJETIVO
Objetivos específicos
1
Métricas
Estabelecer métricas para avaliar a eficácia dos processamentos
2
Tipo de modelo
Determinar o tipo de rede neural para avaliar os processamentos
3
Construção do modelo
Construir redes de avaliação, sem buscar um modelo definitivo
4
Efeito do modelo
Analisar o impacto da escolha do modelo no processamento
5
Efeito do dataset
Avaliar a influência do conjunto de dados na eficácia
6
Combinação
Aprimorar os processamentos combinando abordagens unitárias
7
Ajuste automático
Otimizar parâmetros sem intervenção manual extensa
Proposta
12
Notes: Para alcançar esse objetivo, foram definidos sete objetivos específicos. O primeiro é estabelecer métricas para avaliar a eficácia dos processamentos de imagem. O segundo e o terceiro são determinar o tipo de rede neural adequado e construir os modelos de avaliação, sem o intuito de encontrar um modelo definitivo. O quarto e o quinto são analisar o impacto da escolha do modelo e a influência do conjunto de dados sobre os resultados. O sexto é aprimorar os processamentos pela combinação de abordagens unitárias. E o sétimo é criar um método de ajuste automático dos parâmetros. Destaco o sentido do terceiro objetivo: os modelos treinados servem para avaliar o impacto dos diferentes processamentos, e não são o produto final do trabalho.

## Slide 13
METODOLOGIA
Estruturada, iterativa e modular
1
Seleção e validação do dataset
2
Pré-processamento
3
Ajuste de parâmetros
4
Escolha e construção do modelo
5
Treinamento
6
Avaliação e ajustes
↺ A avaliação retroalimenta o pré-processamento e a escolha do modelo.
Proposta
13
Notes: A metodologia é estruturada, iterativa e modular. O fluxo parte do início e percorre seis etapas: a seleção e a validação do conjunto de dados, o pré-processamento, o ajuste de parâmetros, a escolha e a construção do modelo, o treinamento e, por fim, a avaliação e os ajustes, encerrando em conclusões e recomendações. O caráter iterativo vem do ciclo de avaliação. Quando o desempenho não é satisfatório, a avaliação retroalimenta o pré-processamento e a escolha do modelo, o que permite refinar as técnicas e os parâmetros a cada iteração. O caráter modular vem da divisão em blocos, que permite identificar e corrigir problemas em cada etapa de forma isolada, sem comprometer o restante do processo. É essa modularidade que permite, mais adiante, trocar apenas o bloco do modelo e repetir o experimento com uma segunda arquitetura.

## Slide 14
METODOLOGIA
Quatro decisões conduzem o fluxo
1
Dataset está balanceado?
2
Combinar técnicas?
3
Tipo de tarefa?
4
Desempenho satisfatório?
Neste trabalho: técnicas isoladas e combinadas, classificação e ajuste automático de parâmetros.
Proposta
14
Notes: Cada etapa se desdobra em operações e decisões, mostradas no fluxograma detalhado. Destaco os quatro pontos de decisão. O primeiro verifica se o conjunto de dados está balanceado. Isso é especialmente relevante na detecção de falhas, em que costuma haver muito mais amostras de isoladores saudáveis do que de defeituosos. O segundo decide se as técnicas serão usadas isoladas ou combinadas em um pipeline. O terceiro define o tipo de tarefa, entre classificação, detecção e regressão. E o quarto verifica se o desempenho atende aos critérios definidos. Se não atende, o bloco de ajuste de processamentos e modelo devolve o fluxo às etapas anteriores. Neste trabalho, foram percorridos os dois ramos do pré-processamento, o de técnicas isoladas e o de técnicas combinadas, com a tarefa de classificação e o ajuste automático de parâmetros.

## Slide 15
MATERIAIS
Dois cenários de inspeção de isoladores
CPLID
Linhas de transmissão, isoladores majoritariamente cerâmicos
Defeito estrutural: disco ausente e fraturas
678 imagens de treino e 43 de teste
DRNPW
Imagens de drones disponibilizadas pela CPFL
Fundos heterogêneos com forte poluição visual
585 imagens: 468 treino, 87 validação, 30 teste
Desbalanceado: 335 imagens de treino em uma única classe
Materiais
Foto à direita: ilustrativa do cenário de campo
15
Notes: Para validar a metodologia, foram usados dois conjuntos de dados de inspeção de infraestrutura elétrica, que representam cenários bem diferentes. O primeiro é o CPLID, o Chinese Power Line Insulator Dataset. Ele reúne imagens de cadeias de isoladores de linhas de transmissão aéreas, majoritariamente cerâmicos, capturadas por drones e com fundos homogêneos. O defeito de interesse é estrutural: a ausência de disco e as fraturas no corpo do isolador. São duas classes, com 678 imagens de treino e 43 de teste. O segundo é o DRNPW, disponibilizado pela CPFL, com imagens capturadas por drones em condições operacionais reais. Aqui os isoladores aparecem sobre fundos heterogêneos, com vegetação e ocupação urbana, o que reproduz a dificuldade de campo em distinguir o componente elétrico do ambiente. São 585 imagens, divididas em 468 de treino, 87 de validação e 30 de teste. Esse conjunto é fortemente desbalanceado: das 468 imagens de treino, 335 pertencem a uma única categoria.

## Slide 16
PRÉ-PROCESSAMENTO
O que cada técnica faz com a imagem
Imagem original
Realce de contraste
Equalização de histograma
Escala de cinza
Desfoque gaussiano
Detecção de bordas
14
variantes avaliadas
4
combinações híbridas
1
controle sem processamento
Materiais
Ilustração do efeito das técnicas sobre uma mesma imagem
16
Notes: Foram avaliadas 14 variantes de pré-processamento, aplicadas às imagens antes do treinamento. A figura ilustra o efeito de algumas delas sobre uma mesma imagem. O realce de contraste amplia as diferenças de intensidade por meio de um fator multiplicador. A equalização de histograma redistribui as intensidades na faixa dinâmica disponível. A escala de cinza suprime a informação de cor. O desfoque gaussiano faz uma suavização passa-baixa. E a detecção de bordas isola os contornos da imagem. Além dessas, foram avaliadas a binarização adaptativa, o CLAHE, que equaliza o histograma por regiões locais, a redução de ruído por médias não locais e o filtro de mediana. Quatro variantes são híbridas, combinando o realce de contraste com o CLAHE ou com a equalização de histograma, em ordens diferentes. E a imagem original entra como amostra de controle, a linha de base sem processamento.

## Slide 17
PROTOCOLO EXPERIMENTAL
Uma variável por vez e uma régua de leitura
14
variantes
×
2
conjuntos de dados
×
2
modelos
→
1
variável: o pré-processamento
Piso majoritário
Acurácia obtida ao responder sempre a classe mais frequente do teste, sem observar a imagem. Abaixo dele, o modelo não extrai informação útil.
74,42%
piso do CPLID
73,33%
piso do DRNPW
Materiais
17
Notes: O protocolo experimental isola uma única variável. Foi implementada uma rede neural convolucional clássica e padronizada, com camadas convolucionais, max-pooling, uma camada densa e saída softmax. O treinamento usou o otimizador Adam, com data augmentation em tempo de treino e imagens redimensionadas para um tamanho fixo. Com o modelo fixo, a única variável entre as execuções é o pré-processamento aplicado às imagens. Depois, a mesma varredura foi repetida com uma segunda arquitetura. Para ler os resultados, é preciso um critério de referência, porque os dois conjuntos de teste são desbalanceados. Nesses casos, a acurácia sozinha pode ser enganosa, já que um modelo que sempre prevê a classe saudável alcança um valor alto sem detectar nenhuma falha. Esse critério é o piso majoritário: a acurácia obtida ao responder sempre a classe mais frequente, sem observar a imagem. No CPLID, a classe de isoladores normais domina o conjunto de teste, o que dá um piso de 74,42 por cento. No DRNPW, o piso é de 73,33 por cento. Um modelo abaixo desse valor não extrai informação útil das imagens.

## Slide 18
RESULTADOS · LINHAS DE TRANSMISSÃO COM ISOLADORES CERÂMICOS
Realçar o contraste evidencia o defeito estrutural
Acurácia da CNN por técnica, em ordem crescente, com a imagem tratada acima de cada barra (CPLID)
95,35% MELHOR
Realce de contraste, com F1-score de 96,55%, o maior do conjunto.
67,44% PIOR
Desfoque gaussiano, abaixo da imagem original e do piso de 74,42%.
93,02% ORIGINAL
Imagem sem tratamento, superada pelo realce de contraste.
Resultados
18
Notes: Começo pelos resultados da rede convolucional no CPLID, o cenário das cadeias cerâmicas de linhas de transmissão com defeito estrutural. O gráfico mostra a acurácia de cada técnica, em ordem crescente, com a imagem tratada acima de cada barra. No topo, três técnicas empataram em 95,35 por cento de acurácia, e todas ampliam o contraste: o realce de contraste simples, a combinação de CLAHE com realce e a combinação de realce com equalização de histograma. O realce simples teve ainda o maior F1-score do conjunto, 96,55 por cento, superando inclusive a imagem original sem tratamento, que alcançou 93,02 por cento de acurácia. Esse resultado é coerente com a natureza do defeito. As assinaturas visuais do disco ausente e da fratura se concentram na estrutura física do isolador e são realçadas pela ampliação do intervalo tonal. No outro extremo, as técnicas de suavização e desfoque reduziram consideravelmente o desempenho. O desfoque gaussiano ficou em apenas 67,44 por cento, abaixo da imagem original e abaixo do piso majoritário. Ou seja, um tratamento inadequado piorou o resultado em relação a não tratar a imagem.

## Slide 19
RESULTADOS · INSPEÇÃO AÉREA EM AMBIENTE OPERACIONAL REAL
Combinar técnicas separa o isolador do fundo
Acurácia da CNN por técnica, em ordem crescente, nas imagens de drones da CPFL (DRNPW)
83,33% MELHOR
Realce de contraste com equalização de histograma, F1-score de 75,76%.
49,12% F1 ORIGINAL
Imagem sem tratamento, com 63,33% de acurácia.
3 imagens ACIMA DO PISO
Vantagem de 10 pontos percentuais sobre o piso de 73,33%.
Resultados
19
Notes: No DRNPW, o cenário de inspeção aérea em ambiente operacional real, o comportamento muda. Com fundos de forte poluição visual, os melhores resultados vieram das combinações que ampliam o contraste. A combinação de realce de contraste e equalização de histograma teve o melhor desempenho, com 83,33 por cento de acurácia e 75,76 por cento de F1-score, contra 63,33 por cento de acurácia e 49,12 por cento de F1-score dos modelos treinados apenas com as imagens originais. A leitura é que, nesse cenário, a combinação reforça o contraste entre o componente e o fundo. Já as técnicas que suprimem a cor, como a escala de cinza, ou que suavizam as texturas, como os desfoques, ficaram entre os piores resultados, por descartarem informação relevante à identificação do defeito. Faço aqui uma ressalva: esse melhor resultado supera o piso de 73,33 por cento em 10 pontos percentuais, o equivalente a três imagens de teste, e boa parte das técnicas avaliadas ficou no piso ou abaixo dele. Por isso, a inspeção em ambiente com forte poluição visual permanece como o caso mais desafiador.

## Slide 20
RESULTADOS
Combinar técnicas compensa com a CNN
Chart: 
| CPLID | DRNPW
Vantagem das híbridas | 13.49 | 5.17
Diferença média de acurácia entre técnicas híbridas e simples, CNN (pontos percentuais)
Combinação
+
A ordem importa
Sequências diferentes produzem resultados distintos.
Resultados
20
Notes: Agrupando as 14 técnicas em simples e híbridas, as combinações se destacam com a rede convolucional. No CPLID, a média de acurácia das técnicas híbridas foi 13,49 pontos percentuais superior à das técnicas simples. No DRNPW, a vantagem foi de 5,17 pontos. Isso confirma a decisão da metodologia de avaliar também pipelines de técnicas combinadas, em que a saída de uma técnica serve de entrada para a próxima. Um pipeline pode reunir, por exemplo, normalização, redução de ruído, ajuste de contraste e aumento de nitidez. E há um detalhe importante: a ordem das operações importa, porque sequências diferentes produzem resultados distintos. Por isso, as combinações foram avaliadas nas duas ordens possíveis: CLAHE seguido de realce e realce seguido de CLAHE, e equalização seguida de realce e realce seguido de equalização.

## Slide 21
OTIMIZAÇÃO DE PARÂMETROS
O ajuste do contraste passa a ser automático
Chart: 
| 0,500 | 0,778 | 1,056 | 1,333 | 1,611
Acurácia | 76.7 | 83.3 | 80 | 90 | 83.3
Busca em grade: acurácia no teste por fator de realce de contraste (DRNPW)
1,333
Busca em grade
90,0% de acurácia, 85,3% de F1-score
1,4364
Busca aleatória
85,06% de acurácia na validação
Os dois métodos apontam para valores um pouco acima de 1,0.
Resultados
21
Notes: A etapa de ajuste automático foi aplicada ao parâmetro do realce de contraste, o fator multiplicador, no DRNPW. Valores menores que 1 reduzem o contraste, e valores maiores que 1 o aumentam. Primeiro, a busca em grade avaliou cinco valores entre 0,5 e 1,611. O melhor foi o fator 1,333, com 90 por cento de acurácia e 85,3 por cento de F1-score. A redução excessiva de contraste, com fator 0,5, resultou na menor acurácia, 76,7 por cento. Como complemento, a busca aleatória testou outros valores em uma faixa mais ampla de contraste. O melhor foi 1,4364, com 85,06 por cento de acurácia na validação, e contrastes muito altos degradaram bastante o desempenho. Os dois métodos apontam para valores próximos, um pouco acima de 1. O ganho metodológico é que o ajuste deixa de depender de otimização manual.

## Slide 22
EXPERIMENTO ADICIONAL
Trocar o modelo inverte a melhor técnica
Chart: 
| CPLID | DRNPW
CNN | 84.55 | 73.81
YOLOv8n-cls | 66.28 | 71.43
Piso majoritário | 74.42 | 73.33
Acurácia média nas 14 técnicas
A mesma técnica: CNN → YOLOv8n-cls
CLAHE + realce
CPLID
95,35% → 51,16%
Realce + equalização
DRNPW
83,33% → 53,33%
Escala de cinza
CPLID
76,74% → 81,40%
Resultados
22
Notes: Até aqui, todas as avaliações usaram uma única arquitetura. Isso isola o pré-processamento, mas deixa uma pergunta em aberto: os efeitos observados vêm das imagens ou do modelo usado para avaliá-las? Como a metodologia trata o modelo como um bloco substituível, a mesma varredura foi repetida com o YOLOv8n-cls, a variante de classificação da família YOLO, com pesos iniciais do COCO. Foram repetidos os treinamentos completos para os dois conjuntos de dados, mantendo as mesmas 14 técnicas de pré-processamento. O YOLOv8n-cls não superou a rede convolucional. No CPLID, a sua acurácia média foi de 66,28 por cento, contra 84,55, e ele quase não superou o piso majoritário nas 14 técnicas avaliadas. No DRNPW, as duas arquiteturas ficaram na vizinhança do piso. E a ordem de mérito das técnicas se inverteu. A combinação de CLAHE com realce caiu de 95,35 para 51,16 por cento. A melhor combinação do DRNPW caiu de 83,33 para 53,33. E a escala de cinza subiu de 76,74 para 81,40 por cento. Uma explicação plausível é que os pesos do COCO carregam as estatísticas de cor e contraste de fotografias naturais, e transformações que se afastam dessa distribuição degradam a utilidade dos filtros já aprendidos. A consequência é que a escolha do pré-processamento não é independente do modelo.

## Slide 23
IMPACTO
O que a metodologia entrega
49,12% → 75,76%
Ganho de desempenho
F1-score da imagem original à melhor combinação, no DRNPW
93,02% → 67,44%
Proteção contra a escolha errada
acurácia da imagem original ao desfoque gaussiano, no CPLID
84,55% × 66,28%
Onde investir
a arquitetura maior e pré-treinada não superou a CNN, no CPLID
↺
Reexecução controlada
seleção refeita a cada mudança de modelo ou de conjunto de dados
Impacto
23
Notes: Reunindo os resultados, destaco o que a metodologia entrega para quem desenvolve um sistema de inspeção de isoladores. Primeiro, ganho de desempenho. No cenário de campo, a escolha do tratamento levou o F1-score de 49,12 por cento, com as imagens originais, para 75,76 por cento, com a mesma rede. Segundo, proteção contra a escolha errada. No CPLID, o desfoque gaussiano derrubou a acurácia de 93,02 para 67,44 por cento. Terceiro, uma indicação sobre onde investir. Em regime de poucos dados, a arquitetura maior e pré-treinada não superou a rede convolucional simples, porque o aumento da capacidade do modelo não compensou as limitações do conjunto de dados. E quarto, um procedimento. Como a melhor técnica muda com a arquitetura e com o conjunto de dados, a seleção precisa ser refeita a cada mudança, e a estrutura iterativa da metodologia viabiliza essa reexecução controlada. Em síntese, o tratamento adequado das imagens brutas, ajustado a cada conjunto de dados e ao modelo adotado, é condição essencial para o bom desempenho.

## Slide 24
IMPACTO
Vantagens para o sistema elétrico
1
Continuidade
A detecção precoce de falhas evita interrupções no fornecimento
2
Custo de manutenção
Identificar a falha cedo reduz os custos de manutenção
3
Segurança
Evita intervenções manuais em locais de difícil acesso
4
Grandes extensões
Drones facilitam a inspeção de longos trechos de linha
5
Reprodutibilidade
Diagnóstico mais rápido, econômico e menos subjetivo
6
Manutenção preditiva
Danos identificados antes de se tornarem críticos
Impacto
24
Notes: Voltando ao sistema elétrico, a inspeção automatizada por imagem, que este trabalho ajuda a tornar mais confiável, traz vantagens em seis frentes. A continuidade do fornecimento, porque a detecção precoce de falhas evita interrupções. O custo, porque identificar a falha cedo reduz os custos de manutenção. A segurança, porque o uso de imagens evita intervenções manuais em locais de difícil acesso. A abrangência, porque os drones facilitam a inspeção de grandes extensões de linhas. A reprodutibilidade, porque o diagnóstico automatizado é mais rápido, econômico e menos sujeito à subjetividade e ao erro humano. E a manutenção preditiva, porque as técnicas modernas permitem monitorar os equipamentos e identificar danos antes que se tornem críticos. Em todas essas frentes, o ganho depende de o modelo acertar, e o acerto do modelo depende, como vimos, do tratamento dado às imagens.

## Slide 25
CONCLUSÕES
O que os resultados sustentam
1
O pré-processamento é determinante na detecção de falhas em isoladores
Elevou o F1-score de 49,12% para 75,76% no DRNPW e, mal escolhido, levou a acurácia de 93,02% a 67,44% no CPLID.
2
Não há técnica universalmente superior
Realce de contraste para defeito estrutural em cadeias cerâmicas. Combinações híbridas para fundos com poluição visual.
3
A seleção do pré-processamento depende do modelo
A ordem de mérito se inverteu entre a CNN e o YOLOv8n-cls, e a escolha deve ser refeita a cada mudança.
Conclusões
25
Notes: Concluindo. Primeira conclusão: o pré-processamento das imagens exerce papel determinante no desempenho dos modelos em cenários de inspeção de infraestrutura elétrica. Segunda conclusão: não há um processamento universalmente superior. Para defeitos estruturais em cadeias de isoladores de linhas de transmissão, no CPLID, o realce de contraste foi a estratégia de maior êxito. Para a inspeção aérea com fundos heterogêneos e poluídos, no DRNPW, as combinações de realce de contraste e equalização de histograma foram mais eficazes. A eficácia de cada técnica depende das características do conjunto de dados e do contexto de captura das falhas. Terceira conclusão: a ordem de mérito das técnicas se altera conforme a arquitetura, de modo que a seleção do pré-processamento não é independente do modelo nem da forma de inicialização dos seus pesos. Por isso, ela precisa ser refeita a cada mudança de arquitetura ou de conjunto de dados, e é essa reexecução controlada que a metodologia proposta busca viabilizar.

## Slide 26
CONCLUSÕES
Limitações e trabalhos futuros
Limitações
Escassez de imagens públicas com defeitos anotados
Conjuntos de dados fortemente desbalanceados
Explosão combinatória ao otimizar todos os parâmetros
Trabalhos futuros
Otimização bayesiana de múltiplos parâmetros
Aumento de dados com GANs
Integração com arquiteturas de detecção
Métricas robustas ao desbalanceamento
Execução embarcada em drones
Conclusões
26
Notes: O trabalho enfrentou limitações. A principal foi a quantidade e a disponibilidade de dados. Há grande escassez de bancos de imagens públicos focados em redes de distribuição, com número expressivo de componentes defeituosos e anotações rigorosas, o que obriga o uso de conjuntos fortemente desbalanceados. Outra limitação foi o custo computacional. Otimizar todos os parâmetros do pipeline ao mesmo tempo leva à explosão combinatória, o que inviabiliza a avaliação exaustiva em tempo hábil. A partir dessas limitações, sugiro cinco trabalhos futuros. Usar a otimização bayesiana para explorar vários parâmetros simultaneamente. Gerar exemplos sintéticos de defeitos com redes generativas adversariais. Estender o método para arquiteturas de detecção, avaliando a localização espacial das falhas. Adotar métricas mais robustas ao desbalanceamento, como o F1-score macro e a acurácia balanceada. E avaliar o desempenho do pipeline em dispositivos embarcados, como drones, para viabilizar a inspeção dinâmica em campo.

## Slide 27
IMPACTO
O impacto para a engenharia elétrica
Confiabilidade do sistema
Modelos que identificam melhor as falhas nos isoladores, antes das interrupções
Manutenção de linhas
Inspeção por drone e IA mais rápida, econômica, segura e reprodutível
Método para a inspeção automatizada
Procedimento sistemático para escolher e ajustar o tratamento das imagens
Tratar bem a imagem bruta é tão relevante quanto escolher a arquitetura da rede.
Conclusões
27
Notes: Encerro voltando ao ponto de partida, o Sistema Elétrico de Potência. A principal contribuição deste trabalho é uma metodologia estruturada para a inspeção automatizada de linhas de transmissão, que mapeia de forma sistemática o impacto do processamento das imagens aéreas. O impacto aparece em três frentes. Na confiabilidade do sistema, porque um modelo que identifica melhor a falha no isolador contribui para encontrá-la antes que ela cause uma interrupção no fornecimento. Na manutenção das linhas, porque fortalece a inspeção por drone e inteligência artificial, que é mais rápida, econômica, segura e reprodutível que a inspeção manual. E na própria inspeção automatizada, porque oferece um procedimento sistemático para escolher e ajustar o tratamento das imagens, que pode ser repetido a cada novo conjunto de dados ou nova arquitetura. A mensagem final é que o tratamento adequado das imagens brutas é tão relevante quanto a escolha da arquitetura da rede neural.

## Slide 28
Obrigado pela atenção
Fico à disposição da banca para as arguições.
Luan Willig Silveira
luan.w.silveira@gmail.com
PPGEE, Universidade Federal de Santa Maria
Encerramento
28
Notes: Muito obrigado pela atenção. Fico à disposição da banca para as arguições.